ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

(Instytucja Zarządzająca)

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(Instytucja Pośrednicząca II)

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa I - Przedsiębiorczość i Innowacje

(Numer i nazwa priorytetu)

1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

-  SCHEMAT  A

(Numer i nazwa działania)

I. CZĘŚĆ SPORZĄDZONA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

A.  OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY

B.  OPIS PROJEKTU

II. CZĘŚĆ SPORZĄDZONA PRZEZ AUDYTORA ENERGETYCZNEGO:

A. RODZAJE USPRAWNIEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH.

B. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 17 MARCA 2009 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORM AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ CZĘŚCI AUDYTU REMONTOWEGO, WZORÓW KART AUDYTÓW, A TAKŻE ALGORYTMU OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO ( DZ. U. NR 43, POZ. 346).

C. ZESTAWIENIE ZBIORCZE EFEKTÓW DZIAŁAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH.

UWAGA!

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI OBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ DO PRZYGOTOWANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013, W ZAKRESIE DZIAŁANIA 1.4 „DOTACJE INWESTYCYJNE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA PRZEDSIĘBIORST DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” – SCHEMAT A

PRZY WYPEŁNIANIU NINIEJSZEGO DOKUMENTU NALEŻY STOSOWAĆ CZCIONKĘ TIMES NEW ROMAN, ROZMIAR 10.

W PRZYPADKU, W KTÓRYM DANE POLE NIE DOTYCZY WNIOSKODAWCY NALEŻY WPISAĆ „NIE DOTYCZY” LUB WSTAWIĆ ZERO.

PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO FORMULARZA AUDYT ENERGETYCZNY MUSI BYĆ PARAFOWANY NA KAŻDEJ STRONIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/ OSOBĘ/-Y UPOWAŻNIONĄ/-E DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY.

CZĘŚĆ I AUDYTU ENERGETYCZNEGO MUSI BYĆ CZYTELNIE PODPISANA NA OSTATNIEJ STRONIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/OSOBĘ/-Y UPOWAŻNIONĄ/-E DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY ORAZ OPATRZONY PIECZĘCIĄ WNIOSKODAWCY.

CZĘŚĆ II AUDYTU ENERGETYCZNEGO MUSI BYĆ CZYTELNIE PODPISANA PRZEZ AUDYTORA ENERGETYCZNEGO SPORZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZY AUDYT W MIEJSCU DO TEGO PRZEZNACZONYM

AUDYT ENERGETYCZNY SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:  CZĘŚCI SPORZĄDZONEJ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ CZĘŚCI SPORZĄDZONEJ PRZEZ AUDYTORA ENERGETYCZNEGO.

AUDYT ENERGETYCZNY NALEŻY ZAWSZE SKŁADAĆ W CAŁOŚCI, 
TZN. MUSI ZAWIERAĆ ON ZAWIERAĆ OBIE WW. CZĘŚCI.

I. CZĘŚĆ SPORZĄDZONA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY

| A.1 LOKALIZACJA PROJEKTU |
| --- |
| Status prawny nieruchomości: należy określić formę władania nieruchomością, a jeśli jest dzierżawiona lub użyczona, określić na jaki okres. |  |
| Należy wskazać czy projekt jest zlokalizowany na obszarze, dla którego został opracowany naprawczy program ochrony powietrza (4 strefy: aglomeracja Lublin, miasto Chełm, miasto Zamość i miasto Biała Podlaska) lub w miejscowości uzdrowiskowej (Nałęczów, Adampol, Krasnobród, Celejów). Jeżeli projekt jest zlokalizowany w miejscowości cennej przyrodniczo (obszary parków narodowych, obszary parków krajobrazowych, obszary chronionego krajobrazu) należy podać charakterystykę tego obszaru. |  |

A.2 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Należy w kilku zdaniach opisać historię przedsiębiorstwa oraz główny przedmiot działalności, (maksymalnie 2 strony).

| A.3 PRZYCHODY WNIOSKODAWCY Z DZIAŁANOŚCI TRANSPORTOWEJ |
| --- |
| W przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze transportu należy podać udział procentowy tych usług w sumie przychodów za ostatni okres obrachunkowy (x-1) i za okres bieżący (X). |
|  | Udział procentowy (%) usług transportowych w sumie przychodów za ostatni okres obrachunkowy (X-1) | Udział procentowy (%) usług transportowych w sumie przychodów za okres bieżący (X) |
| Usługi transportowe |  |  |

B. OPIS PROJEKTU

| B.1 POTRZEBY INWESTYCYJNE |
| --- |
| Należy scharakteryzować potrzeby inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia oraz wyjaśnić, z czego one wynikają. Przy opisie poszczególnych potrzeb należy określić źródło ich finansowania np. kredyt, leasing. |
| Jakie są potrzeby Wnioskodawcy zarówno w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, jak i w dziedzinie ochrony środowiska? Od kiedy one istnieją? Dlaczego nie zostały zaspokojone? |  |
| W jaki sposób projekt realizuje potrzeby Wnioskodawcy? Czy realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia wszystkich bieżących potrzeb Wnioskodawcy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego? Jeśli nie, to dlaczego wybrano właśnie taki, a nie inny zakres inwestycji? |  |
| Należy opisać w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa oraz czy pociągnie za sobą kolejne inwestycje w przedsiębiorstwie? Jeżeli tak to należy wymienić i krótko opisać kolejne planowane do realizacji inwestycje. |  |
| Należy krótko scharakteryzować zakres projektu. W tym miejscu nie trzeba określać parametrów technicznych inwestycji, ale należy pogrupować zakres przedmiotowy przedsięwzięcia ze względu na etapy działań (rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych). Należy przedstawić źródła finansowania poszczególnych etapów projektu. |  |
| Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych należy określić ich rodzaj oraz uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem. |  |
| Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup środków trwałych, należy je wymienić i szczegółowo opisać oraz uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia |  |

B.2 STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

Należy opisać stopień zaawansowania projektu od strony technicznej i administracyjnej . Należy opisać stopień przygotowania projektu pod względem technicznym w zakresie wykonanej lub planowanej do wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej, ekspertyz itd. Należy opisać stopień przygotowania projektu pod względem administracyjnym w zakresie uzyskanych lub planowanych do uzyskania niezbędnych zezwoleń np. pozwolenie na budowę, ocena oddziaływania na środowisko, itd. W przypadku działań planowanych należy określić przewidywany termin sporządzenia wskazanej dokumentacji lub uzyskania wskazanych zezwoleń. Należy wyszczególnić możliwie wszystkie rodzaje dokumentów i zezwoleń niezbędne do realizacji projektu.

| B.3 WZROST ZATRUDNIENIA |
| --- |
| Należy określić, w jaki sposób realizowany projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie (liczy się wzrost zatrudnienia brutto w przedsiębiorstwie). Tworzone miejsca pracy muszą być związane z nową inwestycją oraz powstać w okresie od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do roku (12 miesięcy) po dniu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową. Należy określić rodzaj tworzonych stanowisk pracy oraz podać uzasadnienie ich utworzenia w związku z ponoszonymi w ramach inwestycji nakładami. |
| L.p. | Rodzaj stanowiska pracy | Ilość etatów | Uzasadnienie |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

| DEKLARACJA WNIOSKODAWCY |  |
| --- | --- |
| Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju. |  |
| Podpis osób/-y uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy |
| Imię i Nazwisko |  |
| Stanowisko w strukturze Wnioskodawcy |  |
| Miejsce i data |  |
| Czytelny podpis |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Stanowisko w strukturze Wnioskodawcy |  |
| Miejsce i data |  |
| Czytelny podpis |  |
| Pieczęć Wnioskodawcy |  |

II. CZĘŚĆ SPORZĄDZONA PRZEZ AUDYTORA ENERGETYCZNEGO:

A. RODZAJE USPRAWNIEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH

Należy wskazać rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych objętych audytem energetycznym oraz je uzasadnić. Kosztami kwalifikowanymi mogą być wyłącznie przedsięwzięcia termomodernizacyjne określone w pkt. a) – j). W pkt. k) należy wpisać inne roboty termomodernizacyjne, które zostaną wykonane, ale nie zostały wymienione w w/w pkt.

| Rodzaj usprawnienia | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| docieplenie ścian zewnętrznych budynku |  |
| docieplenie dachu/stropodachu |  |
| docieplenie stropu |  |
| wymiana okien |  |
| wymiana drzwi zewnętrznych/ bram |  |
| usprawnienie systemu wentylacyjnego |  |
| usprawnienie systemu grzewczego |  |
| usprawnienie instalacji ciepłej wody użytkowej |  |
| roboty dodatkowe nie związane bezpośrednio z pracami termomodernizacyjnymi, ale konieczne do wykonania |  |
| j) roboty termomodernizacyjne nie wymienione w pkt a) – i), ale niezbędne do wykonania (koszty niekwalifikowane) |  |

B. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 17 MARCA 2009 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORM AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ CZĘŚCI AUDYTU REMONTOWEGO, WZORÓW KART AUDYTÓW, A TAKŻE ALGORYTMU OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO ( DZ. U. NR 43, POZ. 346)

| B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU |
| --- |
| Inwestor (nazwa i adres siedziby Inwestora) |  |
| Adres budynku objętego termomodernizacją |  |
| Rok budowy |  |
| Rodzaj własności (w tym miejscu należy określić czy jest to własność prywatna, spółdzielcza, czy komunalna, itp.) |  |
| Rodzaj budynku |  |
| Kategoria budynku - zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) |  |
| Dane budynku (w tym miejscu należy określić, czy jest to budynek wolnostojący, bliźniak, segment w zabudowie szeregowej, itp.) |  |
| Spis treści | 1................................................................. 2................................................................. 3................................................................. 4................................................................. 5................................................................. 6................................................................. 7................................................................. 8................................................................. 9................................................................. 10................................................................. | str. …............... str. …............... str. …............... str. …............... str. …............... str. …............... str. …............... str. …............... str. …............... str. …............... |

| B.2 KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO– dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku |
| --- |
| DANE OGÓLNE |
| 1. | Konstrukcja/technologia budynku |  |
| 2. | Liczba kondygnacji |  |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] |  |
| 4. | Powierzchnia netto budynku [m2] |  |
| 5. | Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m2] |  |
| 6. | Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2] |  |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych (jeśli dotyczy) |  |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek |  |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody |  |
| 10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku |  |
| 11. | Współczynnik kształtu A/V [m3/m2] |  |
| 12. | Inne dane charakteryzujące budynek |  |
| WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE [W/(m2K)] | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Ściany zewnętrzne |  |  |
| 2. | Dach/stropodach |  |  |
| 3. | Strop piwnicy |  |  |
| 4. | Okna (drewniane/PCV) |  |  |
| 5. | Drzwi/bramy |  |  |
| 6. | Inne |  |  |
| SPRAWNOŚCI SKŁADOWE SYSTEMU OGRZEWANIA | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Sprawność wytwarzania |  |  |
| 2. | Sprawność przesyłania |  |  |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| 4. | Sprawność akumulacji |  |  |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia |  |  |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby |  |  |
| CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) |  |  |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza |  |  |
| 3. | Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] |  |  |
| 4. | Liczba wymian [1/h] |  |  |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] |  |  |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] |  |  |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  |  |
| 4. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  |  |
| 5. | Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] |  |  |
| 6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  |  |
| 7. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m2xrok)] |  |  |
| 8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2xrok)] |  |  |
| 9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2xrok)] |  |  |
| OPŁATY JEDNOSTKOWE (OBOWIĄZUJĄCE W DNIU SPORZĄDZENIA AUDYTU) | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Cena za 1GJ na ogrzewanie – opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii [zł] |  |  |
| 2. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc - opłata stała związana z dystrybucją i przesyłem energii[zł] |  |  |
| 3. | Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej – opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii [zł] |  |  |
| 4. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc - opłata stała związana z dystrybucją i przesyłem energii [zł] |  |  |
| 5. | Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej [zł] |  |  |
| 6. | Opłata abonamentowa [zł] |  |  |
| 7. | Inne [zł] |  |  |
| CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO |
| 1. | Planowane koszty całkowite [zł] |  |
| 2. | Planowana kwota dotacji [zł] |  |
| 3. | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] |  |
| 4. | Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] |  |

| B.3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) Dokumentacja projektowa |  |
| b) Inne dokumenty (w tym normy i rozporządzenia) |  |
| c) Osoby udzielające informacji |  |
| d) Data wizji lokalnej oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej i inwentaryzacji |  |
| Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi Inwestora |  |
| Wielkość środków własnych Inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termo modernizacyjnego oraz wysokość dotacji możliwej do otrzymania |  |

| B.4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| ogólne dane techniczne budynku: |  |  |
| Opis konstrukcji i technologii |  |
| Nazwa systemu, z którego został wykonany budynek |  |
| Powierzchnia zabudowy [m2] |  |
| Powierzchnia użytkowa [m2] |  |
| Kubatura części ogrzewanej [m3] |  |
| Powierzchnia ogrzewana budynku [m2] |  |
| Budynek podpiwniczony |  |
| Liczba klatek schodowych |  |
| Liczba kondygnacji |  |
| Wysokość kondygnacji w świetle (m) |  |
| Liczba użytkowników |  |
| Liczba pomieszczeń |  |
| b) opis techniczny podstawowych elementów budynku: |
| Opis budynku, tj. kształt, długość, szerokość i wysokość |  |
| Ściany zewnętrzne |  |
| Ściany piwnic |  |
| Dach/stropodach |  |
| Stropy |  |
| Okna oraz przegrody szklane i przezroczyste |  |
| Drzwi zewnętrzne/bramy |  |
| c) charakterystykę energetyczną budynku, czyli dane dotyczące takich parametrów jak: |
| ilość mocy cieplnej zamówionej |  |
| zapotrzebowanie na ciepło |  |
| zużycie energii |  |
| wysokość taryf i opłat |  |
| d) charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności: |
| sprawności składowe systemu grzewczego, |  |
| typ instalacji |  |
| parametry pracy instalacji |  |
| przewody w instalacji |  |
| rodzaje grzejników |  |
| Osłonięcie grzejników |  |
| Zawory termostatyczne |  |
| zabezpieczenie |  |
| odpowietrzenie |  |
| Liczba dni ogrzewania w tygodniu (liczba godzin na dobę) |  |
| dla budynków, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - opis tej modernizacji |  |
| e) charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności |
| rodzaj instalacji |  |
| opomiarowanie |  |
| izolację pionów |  |
| f) charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku |
| typ węzła cieplnego /rodzaj kotłowni |  |
| krótki opis |  |
| g) charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności |
| Rodzaj wentylacji |  |
| typ wentylacji |  |
| h) charakterystykę instalacji gazowej oraz instalacji przewodów kominowych, w przypadku gdy mają one wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne |
| rodzaj instalacji |  |
| opomiarowanie |  |
| i) charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpływ na ulepszenie lub stanowi przedsięwzięcie termomodernizacyjne |
| rodzaj instalacji |  |  |  |
| opomiarowanie |  |  |  |

B.5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE ISTOTNYM DLA WSKAZANIA WŁAŚCIWYCH ULEPSZEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

B.6. WYKAZ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH WYBRANYCH ZGODNIE Z ALGORYTMEM OCENY OPŁACALNOŚCI I PODDANYCH OPTYMALIZACJI Punkt niniejszy ma na celu wykazanie prac termomodernizacyjnych wykonanych przed obecnie planowaną termomodernizacją, odpowiadającym przepisom wynikających z rozporządzenia dostyczącego sporządzania świadectw energetycznych. W tym punkcie należy opisać szczegółowy sposób realizacji planowanych do wykonania przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

| Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć | Sposób realizacji |
| --- | --- |
| a) zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne budynku |  |
| b) zmniejszenie strat przez przenikanie przez dach/ stropodach |  |
| c) zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop |  |
| d) zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna |  |
| e) zmniejszenie strat przez przenikanie przez drzwi zewnętrzne/ bramy |  |
| f) usprawnienie systemu wentylacyjnego |  |
| g) usprawnienie systemu grzewczego |  |
| h) usprawnienie instalacji ciepłej wody użytkowej |  |
| i) roboty dodatkowe nie związane bezpośrednio z pracami termomodernizacyjnymi, ale konieczne do wykonania |  |
| j) rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie wymienionych powyżej, a koniecznych do wykonania (wydatki niekwalifikowane) |  |

B.7. OKREŚLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

| B.7.1. WSKAZANIE RODZAJÓW USPRAWNIEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |
| --- |
| Lp. | Rodzaje usprawnień lub przedsięwzięć | Sposób realizacji |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

B.7.2. OCENA OPŁACALNOŚCI I WYBORU USPRAWNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU GRZEWCZEWGO, SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Przy obliczaniu poszczególnych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych należy stosować dane oraz wzory określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346)

| B.7.2.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie (ściany zewnętrzne) | Nazwa przegrody |
| --- | --- |
| Lp. | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Warianty |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej | m |  |  |  |  |
| 2. | Zwiększenie całkowitego oporu cieplnego | m2K/W |  |  |  |  |
| 3. | Całkowity opór cieplny [R] | m2K/W |  |  |  |  |
| 4. | Q0u, Q1u, = = 8,64 · 10-5 · Sd · A/R - roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła | GJ/rok |  |  |  |  |
| 5. | q0u, q1u = 10-6 · A · (two-tzo)/R - zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat przenikania ciepła | MW |  |  |  |  |
| 6. | ΔOrU - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego | zł/rok |  |  |  |  |
| 7. | Cena jednostkowa usprawnienia | zł/m2 |  |  |  |  |
| 8. | Nu - planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat przenikania ciepła dla całkowitej powierzchni | zł |  |  |  |  |
| 9. | SPBT = Nu/ΔOrU | lata |  |  |  |  |
| Opisanie podstaw przyjętych wartości NU: |
| Wybrany wariant: | Koszt: | SPBT: |

| B.7.2.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie (dach/stropodach) | Nazwa przegrody |
| --- | --- |
| Lp. | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Warianty |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej | m |  |  |  |  |
| 2. | Zwiększenie całkowitego oporu cieplnego | m2K/W |  |  |  |  |
| 3. | Całkowity opór cieplny [R] | m2K/W |  |  |  |  |
| 4. | Q0u, Q1u, = = 8,64 · 10-5 · Sd · A/R - roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła | GJ/rok |  |  |  |  |
| 5. | q0u, q1u = 10-6 · A · (two-tzo)/R - zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat przenikania ciepła | MW |  |  |  |  |
| 6. | ΔOrU - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego | zł/rok |  |  |  |  |
| 7. | Cena jednostkowa usprawnienia | zł/m2 |  |  |  |  |
| 8. | Nu - planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat przenikania ciepła dla całkowitej powierzchni | zł |  |  |  |  |
| 9. | SPBT = Nu/ΔOrU | lata |  |  |  |  |
| Opisanie podstaw przyjętych wartości N: |
| Wybrany wariant: | Koszt: | SPBT: |

| B.7.2.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie (strop) | Nazwa przegrody |
| --- | --- |
| Lp. | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Warianty |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej | m |  |  |  |  |
| 2. | Zwiększenie całkowitego oporu cieplnego | m2K/W |  |  |  |  |
| 3. | Całkowity opór cieplny [R] | m2K/W |  |  |  |  |
| 4. | Q0u, Q1u, = = 8,64 · 10-5 · Sd · A/R - roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła | GJ/rok |  |  |  |  |
| 5. | q0u, q1u = 10-6 · A · (two-tzo)/R - zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat przenikania ciepła | MW |  |  |  |  |
| 6. | ΔOrU - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego | zł/rok |  |  |  |  |
| 7. | Cena jednostkowa usprawnienia | zł/m2 |  |  |  |  |
| 8. | Nu - planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat przenikania ciepła dla całkowitej powierzchni | zł |  |  |  |  |
| 9. | SPBT = Nu/ΔOrU | lata |  |  |  |  |
| Opisanie podstaw przyjętych wartości NU: |
| Wybrany wariant: | Koszt: | SPBT: |

| B.7.2.4 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie (okna) | Nazwa przedsięwzięcia |
| --- | --- |
| Lp. | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Warianty |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | U- współczynnik przenikania ciepła okna lub drzwi | W/ (m2 K) |  |  |  |  |
| 2. | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji | Cr - |  |  |  |  |
|  |  | Cm - |  |  |  |  |
| 3. | Q0, Q1 = 8,64 10-5 · Sd · AOk · U + Qinf - roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła ( w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego nie odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi) | GJ/rok |  |  |  |  |
| 4. | Q0,Q1 = ( 8,64 · Sd AOk U + 2,94 · cr · cw · Vnom · Sd ) · 10-5 - roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła ( w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego odbywa się przez nawiewniki ścienne, okna lub drzwi) | GJ/rok |  |  |  |  |
| 5. | q0,q1 = 10-6 · AOk · (two - tzo) · U + 1,65 · 10-8 · a · 1 · (two - tzo)5/3 - zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat przenikania ciepła (w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego nie odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi,) | MW |  |  |  |  |
| 6. | q0,q1 = 10-6 · AOk · (two - tzo) · U + 3,4 · 10-7 · Vobl · (two - tzo) - zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat przenikania ciepła (w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi,) | MW |  |  |  |  |
| 7. | ΔOrU - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego | zł/rok |  |  |  |  |
| 8. | ΔOrW - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z modernizacji wentylacji, | zł/rok |  |  |  |  |
| 9. | ΔOrU + ΔOrW [suma poz. 7 i 8] | zł/rok |  |  |  |  |
| 10. | Nok - planowane koszty robót związane z wymianą okien lub drzwi | zł |  |  |  |  |
| 11. | Nw - planowane koszty związane z modernizacją wentylacji | zł |  |  |  |  |
| 12. | Nok+ Nw [suma poz. 10 i 11] | zł |  |  |  |  |
| 13. | SPBT = Nu/ΔOrU | lata |  |  |  |  |
| Opisanie podstaw przyjętych wartości N: |
| Wybrany wariant: | Koszt: | SPBT: |

| B.7.2.5 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie (drzwi zewnętrzne/bramy) | Nazwa przedsięwzięcia |
| --- | --- |
| Lp. | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Warianty |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | U- współczynnik przenikania ciepła okna lub drzwi | W/ (m2 K) |  |  |  |  |
| 2. | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji | Cr - m3/h |  |  |  |  |
|  |  | Cm - m3/h |  |  |  |  |
| 3. | Q0, Q1 = 8,64 10-5 · Sd · AOk · U + Qinf - roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła ( w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego nie odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi) | GJ/rok |  |  |  |  |
| 4. | q0,q1 = 10-6 · AOk · (two - tzo) · U + 1,65 · 10-8 · a · 1 · (two - tzo)5/3 - zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat przenikania ciepła (w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego nie odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi,) | MW |  |  |  |  |
| 5. | ΔOrU - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego | zł/rok |  |  |  |  |
| 6. | ΔOrW - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z modernizacji wentylacji, | zł/rok |  |  |  |  |
| 7. | ΔOrU + ΔOrW [suma poz. 7 i 8] | zł/rok |  |  |  |  |
| 8. | Nok - planowane koszty robót związane z wymianą okien lub drzwi | zł |  |  |  |  |
| 9. | Nw - planowane koszty związane z modernizacją wentylacji | zł |  |  |  |  |
| 10. | Nok+ Nw [suma poz. 10 i 11] | zł |  |  |  |  |
| 11. | SPBT = Nu/ΔOrU | lata |  |  |  |  |
| Opisanie podstaw przyjętych wartości N: |
| Wybrany wariant: | Koszt: | SPBT: |

| B.7.2.6 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie (usprawnienie systemu wentylacji) | Nazwa przedsięwzięcia |
| --- | --- |
| Lp. | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Warianty |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Q0w, Q1w, - zapotrzebowanie na energię przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, związane ze zmianą parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza doprowadzanego do pomieszczeń | GJ/rok |  |  |  |  |
| 2. | q0u, q1u - zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat przenikania ciepła | MW |  |  |  |  |
| 3. | ΔOrW - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | zł/rok |  |  |  |  |
| 4. | Cena jednostkowa usprawnienia | zł |  |  |  |  |
| 5. | Nw - planowane koszty robót związanych z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne | zł |  |  |  |  |
| 6. | SPBT = Nu/ΔOrU | lata |  |  |  |  |
| Opisanie podstaw przyjętych wartości N: |
| Wybrany wariant: | Koszt: | SPBT: |

| B.7.2.7 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie (usprawnienie systemu grzewczego) | Nazwa przedsięwzięcia |
| --- | --- |
| Lp. | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Warianty |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| - | Rodzaj systemu zasilania |  |
| 1. | Q0co, Q1co , - zapotrzebowanie budynku na ciepło | GJ/rok |  |  |  |  |
| 2. | q0u, q1u - zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat przenikania ciepła | MW |  |  |  |  |
| 3. | Sprawność wytwarzania | - |  |  |  |  |
| 4. | Sprawność przesyłu | - |  |  |  |  |
| 5. | Sprawność regulacji i wykorzystania | - |  |  |  |  |
| 6. | Sprawność akumulacji | - |  |  |  |  |
| 7. | ηo, η1 - całkowita sprawność systemu grzewczego | - |  |  |  |  |
| 8. | wt0, wt1 - współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia | - |  |  |  |  |
| 9. | wd0, wd1 - współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu w okresie doby | - |  |  |  |  |
| 10. | Zapotrzebowanie budynku na ciepło uwzględniając sprawność systemu grzewczego | GJ/rok |  |  |  |  |
| 11. | ΔOrco - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | zł/rok |  |  |  |  |
| 12. | Nco - planowane koszty robót wynikające z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | zł |  |  |  |  |
| 13. | SPBT = Nco /ΔOrco | lata |  |  |  |  |
| Opisanie podstaw przyjętych wartości N: |
| Wybrany wariant: | Koszt: | SPBT: |

| B.7.2.8 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie (usprawnienie systemu ciepłej wody użytkowej) | Nazwa przedsięwzięcia |
| --- | --- |
| Lp. | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Warianty |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Roczna opłata stała [O0,1m] | zł/GJ |  |  |  |  |
| 2. | Roczna opłata zmienna [O0,1z] | zł/GJ |  |  |  |  |
| 3. | Roczny abonament [Ab0,1] | zł/GJ |  |  |  |  |
| 4. | Roczny koszt przygotowania ciepłej wody [O0,1] | zł/GJ |  |  |  |  |
| 5. | Q0cw, Q1cw - zapotrzebowanie na ciepło przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, | GJ/rok |  |  |  |  |
| 6. | q0cw, q1cw - zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej | MW |  |  |  |  |
| 7. | ΔOrcw - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | zł/rok |  |  |  |  |
| 8. | Ncwu - planowane koszty robót związanych z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej, | zł |  |  |  |  |
| 7. | SPBT = Ncwu /ΔOrcw | lata |  |  |  |  |
| Opisanie podstaw przyjętych wartości N: |
| Wybrany wariant: | Koszt: | SPBT: |

| B.7.2.9. WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCE DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT |
| --- |
| Lp. | Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty robót [zł] | SPBT [lata] |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

C. ZESTAWIENIE ZBIORCZE EFEKTÓW DZIAŁAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH

| C.1. WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACYJNEGO |
| --- |
| C.1.1. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych |
| Lp. | Ulepszenie termomodernizacyjne | Nr wariantu |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| C.1.2. Zestawienie kosztu poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych z uwzględnieniem kosztu wykonania audytu energetycznego |
| --- |
| Lp. | Zakres ulepszeń wchodzących w skład wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Koszt wariantu [zł] | Koszt audytu [zł] | Koszt całkowity [zł] |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |

| C.1.3. Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |
| --- |
| Warianty | c. o. | c. w. u. | zmiana |
|  | qc.o. | QC.O wg obl. | ŋ | Wd | QC.O*Wd /ŋ | Opłata c. o. | qcwu | Qcwu | Opłata c.w.u | Δqc.o+cwu | oszczędności |
|  | MW | GJ/ rok |  |  | GJ/ rok | zł/rok | MW | GJ/ rok | zł/rok | GJ/ rok | zł/rok |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-stan istniejący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| C.1.4. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |
| --- |
| L.p. | Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite | Roczna oszczędność kosztów energii | Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię | Wysokość dotacji w stosunku do środków własnych netto/ brutto | Dotacja netto (zakłada się 70% dotacji lecz nie więcej niż 200 tys. PLN) | Różnica pomiędzy środkami własnymi z pkt. B3f) Audytu a kolumną 6 środków własnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Środki własne zgodnie z pkt. B.3.f) Audytu brutto 0,00 |
| 1. |  |  |  |  | 0,00 netto 70% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 brutto 30 % |  |  |
| 2. |  |  |  |  | 0,00 netto 70% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 brutto 30 % |  |  |
| 3. |  |  |  |  | 0,00 netto 70% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 brutto 30 % |  |  |
| 4. |  |  |  |  | 0,00 netto 70% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 brutto 30 % |  |  |
| 5. |  |  |  |  | 0,00 netto 70% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 brutto 30 % |  |  |
| 6. |  |  |  |  | 0,00 netto 70% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 brutto 30 % |  |  |
| 7. |  |  |  |  | 0,00 netto 70% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 brutto 30 % |  |  |
| 8. |  |  |  |  | 0,00 netto 70% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 brutto 30 % |  |  |
| 9. |  |  |  |  | 0,00 netto 70% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 brutto 30 % |  |  |

C.1.5. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

C.2. OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI:

C.2.1. Opis robót:

C.2.2. Charakterystyka finansowa wybranego wariantu:

C.3. EKOLOGICZNY EFEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

| C.3.1. Opis techniczny mający wpływ na efekt ekologiczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |
| --- |
| C.3.2. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń |
| Wyniki obliczeń | Przed termomodernizacją | Po termomodernizacji | Bilans cieplny |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku z uwzględnieniem sprawności [GJ/rok] |  |  |  |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] |  |  |  |
| Do obliczeń należy zastosować wskaźniki w zestawieniu wartości opałowych i wskaźników emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Usprawnieniami do Emisji, publikowanymi przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Usprawnieniami do Emisji: ECO2y = Echy*We + Eely* Wey gdzie: ECO2y – roczna wielkość emisji CO2 [Mg] – dotyczy c.o. i c.w.u. Echy – roczne zużycie energii chemicznej zawartej w danym nośniku [GJ/rok] We – wskaźnik emisji wyrażony w Mg CO2/GJ dla danego nośnika energii Eely – roczne zużycie energii elektrycznej [Mgh/rok] Wey – wskaźnik emisji wyrażony w Mg CO2/MWh, podany przez KOSZI/NFOŚIGW za 2011 r., tj. 0,89 Mg CO2/MWh |
| Nazwa | Jednostka miary | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| ECO2y | Mg/rok |  |  |
| Echy | GJ/rok |  |  |
| We | Mg/GJ |  |  |
| Eely | MWh/rok |  |  |
| Wey | Mg/MWh |  |  |
| Końcowy efekt redukcji emisji: |
| Ilość wyrażona w MgCO2/rok |  | Ilość wyrażona w % |  |

| C.4. PODSUMOWANIE |
| --- |
| Wybrany wariant |  |
| Planowane koszty całkowite brutto [zł] |  |
| Planowane koszty kwalifikowane [zł] |  |
| Planowana kwota dotacji [zł] |  |
| Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię [%] |  |
| Ilość zaoszczędzonej energii [GJ/rok] |  |
| Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] |  |
| Prosty czas zwrotu [SPBT] całej inwestycji |  |
| Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery [Mg/rok] |  |
| Redukcja emisji CO2 do atmosfery [%] |  |

| Obligatoryjne załączniki: | Należy zaznaczyć znakiem „X” załączone załączniki |
| --- | --- |
| 1. | kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej |  |
| 2. | uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata |  |
| 3. | opis techniczny, niezbędne szkice i przedmiary robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji |  |
| 4. | dokumentacja fotograficzna wszystkich planowanych do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wykonana nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. |  |
| Dodatkowe załączniki umożliwiające prawidłową weryfikację dokonanych obliczeń: | Należy zaznaczyć znakiem „X” załączone załączniki |
| 1. | Podstawa i sposób wyliczenia stopniodni – Sd |  |
| 2. | Obliczenia zapotrzebowania ciepła do podgrzania ciepłej wody użytkowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w części 3 pkt. 2 rozporządzenia |  |
| 3. | Bilans energetyczny budynku obliczony na podstawie PN-EN ISO 13790 i PN-EN 12831 dla stanu istniejącego i co najmniej wybranego wariantu po termomodernizacji. |  |
| 4. | Obliczenia wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. (do bilansu cieplnego wentylacji mechanicznej można zastosować metodę opisaną w rozporządzeniu dotyczącym wykonywania świadectw energetycznych) |  |

| DEKLARACJA Audytora Energetycznego sporządzającego w/w audyt |  |
| --- | --- |
| Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsięwzięcia termo modernizacyjnego |  |
| Dane podmiotu wykonującego audyt |
| Nazwa podmiotu wykonującego audyt energetyczny |  |
| Adres podmiotu wykonującego audyt energetyczny |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Imię i nazwisko Audytora koordynującego wykonanie audytu |  |
| Adres zamieszkania |  |
| Posiadane kwalifikacje i nr uprawnień |  |
| Czytelny podpis |  |
| Współautorzy audytu: imiona i nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje oraz podpis |
| Imię i nazwisko | Zakres udziału w opracowaniu audytu oraz posiadane kwalifikacje | Podpis |
| Miejscowość |  |
| Data wykonania Audytu Energetycznego |  |
| Pieczęć |  |

# Text boxes

Audyt Energetyczny

SPIS TREŚCI

Audyt Energetyczny należy zawsze składać w całości (tzn. musi zawierać 
część I sporządzoną przez Wnioskodawcę oraz część II sporządzoną przez Audytora Energetycznego)